## Sheet1
2025年用电设施维修维护用品采购报价单
单位：（盖章）
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高单价限价（元/斤） | 费率
1 | 单项漏电 | 32A | 块 | 38
2 | 单项漏电 | 40A | 块 | 40
3 | 双P空开 | 32A | 块 | 25
4 | 双P空开 | 40A | 块 | 30
5 | 双P空开 | 100A | 块 | 52
6 | 双P漏电保护器 | 32A | 块 | 45
7 | 双P漏电保护器 | 40A | 块 | 48
8 | 双P漏电保护器 | 60A | 块 | 50
9 | 三项空开 | 32A | 块 | 35
10 | 三项空开 | 40A | 块 | 42
11 | 三项空开 | 100A | 块 | 75
12 | 3P+N漏电保护器 | 32A | 块 | 85
13 | 3P+N漏电保护器 | 40A | 块 | 90
14 | 3P+N漏电保护器 | 60A | 块 | 90
15 | 4P空开 | 60A | 块 | 45
16 | 4P空开 | 100A | 块 | 115
17 | 空开 | 100A | 块 | 320
18 | 电流表 | 100A | 块 | 25
19 | 电压表 | 380V | 块 | 28
20 | 电压表 | 220V | 块 | 35
21 | 交流接触器 | 1810 220V | 块 | 75
22 | 交流接触器 | 2510 220V | 块 | 100
23 | 二极三极轨道插座 |  | 块 | 12
24 | 钳形万用表 | N266 | 块 | 120
25 | 塑壳漏电保护器 | 100A | 块 | 240
26 | 浪涌保护器 |  | 块 | 385
27 | 电度表 | 220V 40A | 块 | 76
28 | 电流表 | 100/5 | 块 | 460
29 | 电流表 | 150/5 | 块 | 460
30 | 交流接触器 | 1810 380V | 块 | 75
31 | 交流接触器 | 2510 380V | 块 | 103
32 | 高压跌落开关 |  | 套 | 310
33 | 高压熔断器保险丝 |  | 根 | 6
34 | 温控器 |  | 个 | 15
35 | 交流接触器 | 380V | 块 | 310
36 | 经纬定时开关 |  | 块 | 920
37 | 经纬定时开关 | GS100 | 块 | 387
38 | 叉保险 | 300A | 块 | 35
39 | 按钮开关 |  | 套 | 18
40 | 过热载保护器 |  | 块 | 28
41 | 缺项保护器 |  | 块 | 70
42 | 定时开关 |  | 块 | 55
43 | 指示灯 |  | 个 | 8
44 | 配电箱 | 15位 | 个 | 54
45 | 配电箱 | 18位 | 个 | 65
46 | 配电箱 | 24位 | 个 | 85
47 | 配电箱 | 500*600 | 台 | 120
48 | 配电箱 | 600*800 | 台 | 180
49 | 配电箱 | 800*1000 | 台 | 210
50 | 不锈钢配电箱1.0厚度 | 600*800 | 台 | 310
51 | 不锈钢配电箱0.5厚度 | 600*800 | 台 | 220
52 | 490黑柜锁 |  | 把 | 24
53 | 绝缘板 | 60*80 | 块 | 100
54 | 零排 |  | 个 | 10
55 | 地排 |  | 个 | 10
56 | 绝缘子 |  | 个 | 2
57 | 热塑管 |  | 米 | 4
58 | 变频器 |  | 台 | 650
59 | 塑铜线 | 1.5 | 米 | 1.8
60 | 塑铜线 | 2.5 | 米 | 2.5
61 | 塑铜线 | 4 | 米 | 3.2
62 | 塑铜线 | 6 | 米 | 5.2
63 | 塑铜线 | 10 | 米 | 11
64 | 橡套线 | 2*2.5 | 米 | 6.5
65 | 橡套线 | 2*4 | 米 | 10
66 | 橡套线 | 2*6 | 米 | 15
67 | 橡套线 | 3*2.5 | 米 | 10
68 | 橡套线 | 3*4 | 米 | 13
69 | 橡套线 | 3*6 | 米 | 18.5
70 | 橡套线 | 3*2.5+1 | 米 | 12
71 | 橡套线 | 3*4+1 | 米 | 15
72 | 橡套线 | 3*6+1 | 米 | 21
73 | YJV电缆线 | 3*2.5 | 米 | 10
74 | YJV电缆线 | 3*4 | 米 | 13
75 | YJV电缆线 | 3*6 | 米 | 18
76 | YJV电缆线 | 3*6+1 | 米 | 21
77 | YJV电缆线 | 4*2.5 | 米 | 14
78 | YJV电缆线 | 4*4 | 米 | 18
79 | YJV电缆线 | 4*6 | 米 | 24
80 | YJV电缆线 | 2*2.5 | 米 | 5.6
81 | YJV电缆线 | 2*4 | 米 | 10
82 | YJV电缆线 | 2*6 | 米 | 14
83 | YJV电缆线 | 5*4 | 米 | 20
84 | YJV电缆线 | 5*6 | 米 | 30
85 | YJV电缆线带铠 | 3*2.5 | 米 | 11
86 | YJV电缆线带铠 | 3*4 | 米 | 14
87 | YJV电缆线带铠 | 3*6+1 | 米 | 21
88 | YJV电缆线带铠 | 3*6 | 米 | 19
89 | YJV电缆线带铠 | 4*2.5 | 米 | 15
90 | YJV电缆线带铠 | 4*4 | 米 | 19
91 | YJV电缆线带铠 | 4*6 | 米 | 25
92 | YJV电缆线带铠 | 2*2.5 | 米 | 6
93 | YJV电缆线带铠 | 2*4 | 米 | 10
94 | YJV电缆线带铠 | 2*6 | 米 | 16
95 | YJV电缆线带铠 | 5*4 | 米 | 21
96 | YJV电缆线带铠 | 5*6 | 米 | 31
97 | 护套线 | 2*2.5 | 米 | 5.5
98 | 护套线 | 2*4 | 米 | 9
99 | 护套线 | 2*6 | 米 | 11
100 | 护套线 | 2*1.5 | 米 | 3.5
101 | 护套线 | 3*2.5 | 米 | 10
102 | 护套线 | 3*4 | 米 | 13
103 | 护套线 | 3*6 | 米 | 18.5
104 | 2*1.5花线 | 2*1.5 | 米 | 2
105 | 射灯白 | 50W | 个 | 90
106 | 射灯白 | 100W | 个 | 185
107 | 射灯白 | 200W | 个 | 260
108 | 射灯绿光 | 50W | 套 | 90
109 | 射灯绿光 | 100W | 套 | 185
110 | 射灯金黄光 | 100W | 套 | 160
111 | 平板灯 | 300*600 | 个 | 60
112 | LED球泡 | 10W | 个 | 15
113 | LED球泡 | 18W | 个 | 20
114 | LED球泡 | 35W | 个 | 39
115 | 吸顶灯 | 18 | 台 | 50
116 | 吸顶灯 | 22 | 台 | 60
117 | T5LED支架 | 1.2 | 套 | 25
118 | 太阳能灯 | 100W | 套 | 190
119 | 路灯高杆灯 | 6米 | 根 | 850
120 | 预埋件 |  | 套 | 38
121 | 太阳能灯 | 200W | 套 | 360
122 | 平灯口 |  | 个 | 3
123 | 长条灯芯 | 1拖4 | 套 | 72
124 | 模组光源 | 24 | 套 | 25
125 | 模组光源 | 32 | 套 | 32
126 | 吊灯口 |  | 个 | 1
127 | LED路灯头 | 100W | 套 | 170
128 | 低压灯泡 |  | 个 | 10
129 | 亚克力板 | 1200*200 | 块 | 38
130 | 庭院灯 |  | 套 | 500
131 | 亚克力灯罩 |  | 套 | 48
132 | 照树灯 |  | 个 | 130
133 | 草坪灯 |  | 套 | 80
134 | 草坪灯底座 | 上13.5内径12.5，下口径20内径19 | 个 | 27
135 | 保险2A |  | 个 | 2
136 | 保险16A |  | 个 | 3
137 | 景观灯 |  | 套 | 440
138 | T8支架 |  | 套 | 20
139 | T8灯管 | 1.2 | 根 | 22
140 | 节能灯 | 13W | 个 | 15
141 | 节能灯 | 23W | 个 | 23
142 | 穿线管PVC | 25 | 根 | 7
143 | 穿线管PVC | 32 | 根 | 13
144 | 槽板 | 20 | 米 | 2
145 | 槽板 | 30 | 米 | 2.5
146 | 线卡 | 25 | 包 | 16
147 | 线卡 | 32 | 包 | 18
148 | 线管接头 | 25 | 包 | 30
149 | 线管接头 | 32 | 包 | 35
150 | 钉线卡6.8.10. |  | 盒 | 4
151 | 三通盒 |  | 个 | 2
152 | 穿线管镀锌 |  | 米 | 8
153 | 波纹管 |  | 件 | 25
154 | 高压自粘带 |  | 盘 | 7.5
155 | 防水灯口 |  | 个 | 3
156 | 保险丝 |  | 片 | 1
157 | 电缆轴小 |  | 个 | 180
158 | 电缆轴大 |  | 个 | 280
159 | 三项插头 | 10A | 个 | 5
160 | 二相插头 |  | 个 | 3.5
161 | 三项插头 | 16A | 个 | 6
162 | 钢丝 |  | 米 | 0.3
163 | 铜鼻子 | 25 | 个 | 7
164 | 铜鼻子 | 35 | 个 | 8
165 | 铜管 | 20 | 个 | 6
166 | 铜管 | 25 | 个 | 7
167 | 抱箍 |  | 个 | 8
168 | 瓷葫芦 |  | 套 | 15
169 | 成套热缩管 |  | 套 | 45
170 | 瓷灯口 |  | 个 | 3
171 | 高压钠泡 | 400 | 个 | 76
172 | 线轴 |  | 个 | 300
173 | 方形亚克力灯罩 | 200mm | 套 | 135
174 | 阻燃管 | 16mm | 米 | 2
175 | 阻燃管 | 20mm | 米 | 3
176 | 异型草坪灯 | 60 | 套 | 216
177 | 异型草坪灯 | 80 | 套 | 260
注：采购人采购数量根据求以实际供货量为准，以上为主要常用货物，未被列明的非常用货物，供应商根据采购人需求按当前各货物以购买时市场价为基准乘以中选费率予以供货，
| 联系人： |  | 电话：